ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τίτλος Άσκησης: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Εξασθενούς Χρωμίου [Cr(VI)]

Ημερομηνία: 23 / 04 / 2026

Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________

Αριθμός Μητρώου: ___________________________

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

- Πρότυπη Ουσία: K2Cr2O7​ (Διχρωμικό Κάλιο)

- Μήκος Κύματος Μέτρησης (λmax​): 358 nm

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

| Διάλυμα | Συγκέντρωση K2Cr2O7​ ​ C (mg/L) | Απορρόφηση (A) |
| --- | --- | --- |
| Τυφλό (Blank) | 0 |  |
| Πρότυπο 1 | 5 |  |
| Πρότυπο 2 | 10 |  |
| Πρότυπο 3 | 15 |  |
| Πρότυπο 4 | 20 |  |
| Πρότυπο 5 | 25 |  |

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων στο Excel (Γραμμική Παλινδρόμηση):

- Εξίσωση Ευθείας: y=ax+b

- Κλίση (slope): a=______________   Intercept: b=______________

- Συντελεστής Συσχέτισης (R2): ____________________

Γράφημα: A=fC (κάντε εισαγωγή του γραφήματος από το excel)

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

| Κωδικός Δείγματος | Απορρόφηση (A) |
| --- | --- |
| Άγνωστο No ______ |  |

5. Υπολογισμοί

CK2Cr2O7​ ​=A​-ba=___________ mg/L K2Cr2O7​

CCr6+=__________ ppm Cr6+

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Σχολιάστε τη γραμμικότητα της καμπύλης και τυχόν σφάλματα κατά τη διαδικασία)