## Slide 1: Βασικές Αρχές Κυτταρομετρίας Ροής
Μ. Τζανουδάκη
Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας
Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

## Slide 2
Τι θα πούμε..
«Κλασική» Κυτταρομετρία Ροής
«Νεότερες» εξελίξεις
Πώς ελέγχουμε την ποιότητα
Η Κυτταρομετρία ροής
και η Παθολογική Ανατομική

## Slide 3
Κυτταρομετρία Ροής
Ταυτόχρονη
Πολυπαραμετρική ανάλυση
Μεγάλου αριθμού
σωματιδίων
Γρήγορα
Φυσικά χαρακτηριστικά
(μέγεθος, πολυπλοκότητα δομής)
Μόρια επιφανείας, κυτταροπλάσματος, πυρήνα
(συνήθως με τη βοήθεια ανοσοφθορισμού και μονοκλωνικών αντισωμάτων)
Ευκαρυωτικών κυττάρων (ζωικών και φυτικών)
Προκαρυωτικών κυττάρων
Σφαιριδίων LATEX
3000/sec

## Slide 4
Απόβλητα
Σύστημα
φωτο-
Ανιχνευτών
(PMT)
Δείγμα
Υδραυλικό σύστημα
Σύστημα πηγών LASER
Σύστημα φίλτρων και κατόπτρων
Σύστημα επεξεργασίας
σημάτων
Κυτταροδιαχωριστής
Fluorescence Activated
Cell Sorting
FACS
Εστίαση δέσμης ροής

## Slide 5
Αλληλεπίδραση ακτίνας LASER
με κάθε ένα σωματίδιο

## Slide 6
Δέσμη ακτίνων LASER
Δέσμη κοινών ακτίνων φωτός

## Slide 7
Αλληλεπίδραση ακτίνας LASER
με κάθε ένα σωματίδιο ξεχωριστά
Σκεδασμός
ίδιο μήκος κύματος με την πηγή.
Φθορισμός
αλλαγή μήκους κύματος λόγω ύπαρξης φθοριζουσών ουσιών στα κύτταρα.

## Slide 8
FS =f(μεγέθους)
Πρόσθιος σκεδασμός
Forward scatter (FS)
www.nasa.gov

## Slide 9
Πρόσθιος σκεδασμός
Forward Scatter
FS =f(μεγέθους)
Πλάγιος Σκεδασμός
Sideward Scatter
SS =f(πολυπλοκότητας)

## Slide 10
Πρόσθιος σκεδασμός
Forward Scatter
FS =f(μεγέθους)
Πλάγιος Σκεδασμός
Sideward Scatter
SS =f(πολυπλοκότητας)
Φθορισμός
MHC
τετραμερή
mRNA
ενδογενείς
moAbs

## Slide 11
Πολλαπλές πηγές LASER
Pacific Blue
Krome Orange
FITC
PE-Cy5.5
PE
ECD
PE-Cy7
APC
APC- Alexafluor 700
APC- Alexafluor 750

## Slide 12
Φθορίζουσες χρωστικές:
Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Χρώμα LASER
Μήκος κύματος απορρόφησης
Μήκος κύματος εκπομπής
Επιλογή καναλιού PMT Αλληλεπιδράσεις με άλλες χρωστικές
Ένταση φθορισμού
Συνδυασμός με το κατάλληλο αντίσωμα
Σταθερότητα
Αλληλεπίδραση με buffers
Ημερομηνία Λήξης

## Slide 13
Ο αριθμός των διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων (δηλαδή ο αριθμός των παραμέτρων φθορισμού)
εξαρτάται από τον πόσα διαφορετικά χρώματα αναγνωρίζει ο αναλυτής μας!
(πόσους φωτοανιχνευτές διαθέτει;)

## Slide 14
Λυτικό διάλυμα
ερυθρών

## Slide 15
φίλτρο
PMT
PMT
φίλτρο
FS
ss
PMT
φίλτρο
κάτοπτρο

## Slide 16
PMT
PMT
FS
ss
PMT
φίλτρο
κάτοπτρο

## Slide 17
PMT
PMT
FS
ss
PMT
φίλτρο
κάτοπτρο
Πρόσθιος σκεδασμός
FS (μέγεθος)
Πλάγιος σκεδασμός
SS (κοκκίωση)
Φθορισμός
(ανάλογα με σύνδεση του MoAb που χρησιμοποιήσαμε)

## Slide 18
PMT
PMT
FS
ss
PMT
φίλτρο
κάτοπτρο
Πρόσθιος σκεδασμός
FS (μέγεθος)
Πλάγιος σκεδασμός
SS (κοκκίωση)
Φθορισμός
(ανάλογα με σύνδεση του MoAb που χρησιμοποιήσαμε)

## Slide 19
PMT
PMT
FS
ss
PMT
φίλτρο
κάτοπτρο
Πρόσθιος σκεδασμός
FS (μέγεθος)
Πλάγιος σκεδασμός
SS (κοκκίωση)
Φθορισμός
(ανάλογα με σύνδεση του MoAb που χρησιμοποιήσαμε)

## Slide 20
Λεμφοκύτταρα
(μικρό μέγεθος, λίγη κοκκίωση)
Πολυμορφοπύρηνα (μεγάλο μέγεθος, πολλή κοκκίωση)
Μονοκύτταρα
(Πλάγιος σκεδασμός- πολυπλοκότητα δομής
(εδώ κοκκίωση)
Πρόσθιος σκεδασμός- μέγεθος

## Slide 21
Απεικόνιση και επεξεργασία
των δεδομένων του φθορισμού

## Slide 22
Ένταση φθορισμού
Αριθμός σωματιδίων

## Slide 23
Ένταση φθορισμού του ΡΕ
Ένταση φθορισμού του FITC

## Slide 25
Ωρίμανση
Β-λεμφοκυτταρικής σειράς

## Slide 41
135 / 411.000

## Slide 44
Νεότερες Εξελίξεις
Spectral Flow Cytometry
Mass Cytometry
Imaging Cytometry
Spacial Cytometry
Single cell sequencing

## Slide 45
Spectral Flow cytometry

## Slide 49
Ανάγκη “unmixing”
Μελέτη πολλαπλών παραμέτρων
Spectral Cytometry
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Ταχύτητα ανάλυσης δείγματος
Διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων

## Slide 50
Συνδυασμός Κυτταρομετρίας Ροής
με
Φασματομετρία Μάζας
Κυτταρομετρία Μάζας
Mass Cytometry
(CyTOF)

## Slide 53
Γραμμικότητα σήματος
Ελάχιστες αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των ισοτόπων
Μεγάλος αριθός παραμέτρων
(θεωρητικά >100)
Κυτταρομετρία Μάζας (CyTOF)
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Χαμηλή ταχύτητα!!
Διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων
Ανάγκη ειδικών χειρισμών αποφυγής επιμολύνσεων
Τα κύτταρα καταστρέφονται (δεν μπορεί να συνδυαστεί με κυτταροδιαχωριστή)
Δεν χρειάζεται να αναλύονται άμεσα τα δείγματα
(δυνατότητα αποστολής σε κέντρα αναφοράς

## Slide 54
Spacial Cytometry
1μm2
= Κυτταρομετρία μάζας (CyTOF) σε
Ελάχιστες επιφάνειες τομών
Ψηφιακή ανασύνθεση εικόνας

## Slide 55
PMT
PMT
FS
ss
PMT
φίλτρο
κάτοπτρο
Πρόσθιος σκεδασμός
FS (μέγεθος)
Πλάγιος σκεδασμός
SS (κοκκίωση)
Φθορισμός
(ανάλογα με σύνδεση του MoAb που χρησιμοποιήσαμε)
Imaging Cytometry

## Slide 56
Imaging Cytometry

## Slide 58
και το…
Single cell sequencing
Κυτταρομετρία ροής
συνδυασμένη με
NGS!!

## Slide 59
Για τη σωστή μελέτη πολλών παραμέτρων χρειάζονται κατάλληλα λογισμικά
7 παράμετροι : 27= 128 συνδυασμοί
12 παράμετροι : 212= 4096 συνδυασμοί !
40 παράμετροι : 240= 1.099.511.627.776 συνδυασμοί !!!

## Slide 60
Polyvariate plot
Pfeffer et al. Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 76B:295–314 (2009)

## Slide 61
Probability Binning Algorithm
Kalina et al. Cytometry Part A 75A: 902909, 2009

## Slide 63
Όμως!
Η κυτταρομετρία κρύβει παγίδες !

## Slide 64
Γιατί μας ενδιαφέρει ο ενδελεχής ελέγχος ποιότητας της ανάλυσης;
Εγκυρότητα αποτελεσμάτων
Λεπτομερέστερη ανάλυση πληθυσμών
(«καθαρές» εικόνες!)
Σταθερότητα
(να είναι συγκρίσιμες οι εικόνες των διαφόρων δειγμάτων)
Προτύπωση
(να είναι συγκρίσιμες οι εικόνες μας με εκείνες άλλων εργαστηρίων)

## Slide 65
Ποιες είναι
οι βασικότερες παράμετροι;
Ένταση ενός συγκεκριμένου σήματος
(Fluorescence Intensity - FI)
Συντελεστής Μεταβλητότητας
Coefficient of variation
CV = Standard Deviation*100/mean
Μέση/Διάμεση ένταση πολλών σημάτων
(Mean/ median Fluorescence Intensity MFI)
Του FI πανομοιότυπων σωματιδίων (=ποιότητα εικόνας στικτογραμμάτων)
Του ΜFI διαφορετικών μετρήσεων (=σταθερότητα μετρήσεων)
Του αποτελέσματος διαφορετικών μετρήσεων (=ακρίβεια μετρήσεων)
Γραμμικότητα

## Slide 66
Ποια είναι τα σημαντικότερα αίτια σφαλμάτων;

## Slide 67
Σχετιζόμενα με τον αναλυτή
(προ αναλυτικά)
Υδραυλικό σύστημα
απόφραξη
φαινόμενο carry over
Σταθερότητα πηγής LASER
Ευθυγράμμιση ροής με ακτίνα LASER

## Slide 68
Φωτοανιχνευτής
Σωστή ευθυγράμμιση

## Slide 69
Φωτοανιχνευτής
Προβληματική ευθυγράμμιση
Στροβιλώδης ροή
Ποικιλία έντασης σημάτων!!
Αύξηση του CV!

## Slide 70
Φωτοανιχνευτής
Σωστή ευθυγράμμιση
Ενίσχυση του σήματος,
ανάλογα με ένταση σήματος σφαιριδίων ελέγχου φθορισμού

## Slide 71
Σχετιζόμενα με το δείγμα
Ποιότητα αρχικού δείγματος
Αντιπηκτικό;; Παλαιότητα; Συνθήκες φύλαξης;

## Slide 72
Τα νεκρά κύτταρα
φθορίζουν!!!!
Αυτοφθορισμός
artifact

## Slide 73
www.nasa.gov
Τα νεκρά κύτταρα
ΔΕΝ σκεδάζουν καλά το φως

## Slide 74
Σχετιζόμενα με το δείγμα
Ποιότητα αρχικού δείγματος
Ποιότητα χρώσης
Ποιους δείκτες;
Πόσους δείκτες;
Με τι χρώματα;
Αντιπηκτικό;; Παλαιότητα; Συνθήκες φύλαξης;
Ποιους κλώνους;;
Ποσότητα αντιδραστηρίου;; (τιτλοποίηση!!)

## Slide 75
Maciorowski 2017
Η σημασία της τιτλοποίησης των αντισωμάτων

## Slide 76
Σχετιζόμενα με το δείγμα
Ποιότητα αρχικού δείγματος
Ποιότητα χρώσης
Ποιους δείκτες;
Πόσους δείκτες;
Με τι χρώματα;
Αντιπηκτικό;; Παλαιότητα; Συνθήκες φύλαξης;
Ποιους κλώνους;;
Συνθήκες επώασης;;
Λυτικό;;;
Πλύσιμο;;
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1552-4930.OMIPscollection
Συνθήκες φύλαξης αντιδραστηρίων;; (διάσπαση tandem dyes;)
Έχουν μπει όλα τα αντιδραστήρια;;
(έλεγχος πληθυσμών που εκφράζουν τους δείκτες)
Ποσότητα αντιδραστηρίου;; (τιτλοποίηση!!)

## Slide 77
Σχετιζόμενα με ρυθμίσεις αναλυτή
Ενίσχυση σήματος φωτοπολλαπλασιαστή
(γραμμική ή λογαριθμική;;)
Αντιστάθμιση φθοριοχρωμάτων compensation
Ρυθμίζεται με καλά τιτλοποιημένα αντιδραστήρια!!
Πριν την αντιστάθμιση!
Ταχύτητα ροής;;;
Θέλουμε πολλά κύτταρα;
Φοβόμαστε διπλέττες;;
Threshold!
Μπορεί να χαθούν σήματα!!

## Slide 78
Τα φάσματα των φθοριοχρωμάτων
αλληλεπικαλύπτονται

## Slide 79
500nm
800nm
700nm
600nm
FITC
PE
ECD
PC5
PC7
APC
Emission Wavelength
Relative Fluorescence

## Slide 80
από Misha Rahman, PhD
Introduction to Flow Cytometry
Μήκος κύματος
Ένταση φθορισμού

## Slide 81
από Misha Rahman, PhD
Introduction to Flow Cytometry
Μήκος κύματος
Ένταση φθορισμού
Αντιστάθμιση φθοριοχρωμάτων
(compensation)

## Slide 83
Η κλίμακα logicle
λογαριθμική
logicle
logicle
logicle

## Slide 84
Πειράματα αντιστάθμισης
(Χρώση με ένα μόνο αντιδραστήριο και μελέτη επίδρασης στα σήματα των υπολοίπων)
Αντίστοιχα και σε unmixing..!

## Slide 85
Η ανάλυση των αρχείων
Ποιο σήμα θεωρούμε θετικό;;
Ισοτυπικό control;
Unstained;
Fluorescence minus one (FMO);; Βιολογικό control;;

## Slide 86
Η ανάλυση των αρχείων
Στρατηγική οριοθέτησης πληθυσμών (gating strategy) ;;
Ορισμός πληθυσμών; Σύγκριση με τιμές αντίστοιχων πληθυσμών!
Νέοι αλγόριθμοι clustering!!!
Υποκειμενικότητα!

## Slide 87
Χρειάζεται να έχουμε «καθαρά» δεδομένα
(το κόστος εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων)
Χρειάζεται ΑΥΣΤΗΡΗ (!!) προτύπωση
Για τη χρήση νέων λογισμικών
Χρειάζεται ισχυρός υπολογιστής (Cloud??)

## Slide 88
Κλινικές εφαρμογές
μελέτης κυττάρων με κυτταρομετρία ροής
Λευχαιμία /Λέμφωμα
Διάγνωση
Παρακολούθηση (MRD)
Μέτρηση Stem cells
Ανοσιακή αποκατάσταση
Cross match/ απόρριψη
Μεταμόσχευση
HIV
Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες
PNH (παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία)
Λοιμώξεις
Ανίχνευση παθογόνων (HPV)
Ειδική ανοσιακή απάντηση
(τετραμερή ενδοκυττάρια χρώση κυτταροκινών)

## Slide 89
Αλλεργίες
Δοκιμασία διέγερσης βασεοφίλων
Έλεγχος εμβρυομητρικής αιμορραγίας
Μελέτη ΔΕΚ
Μελέτη αιμοπεταλίων
Ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων
Μελέτη κυκλοφορούντων ενδοθηλιακών κυττάρων
Eφαρμογές
μελέτης κυττάρων με κυτταρομετρία ροής
Μελέτη μεσεγχυματικών κυττάρων
Μελέτη γονιδιακής έκφρασης (FLOW FISH)

## Slide 90
Νευροβλάστωμα!!
CD41(-), CD61(-)

## Slide 91
Συνεργασία με Παθολογοανατομίκα εργαστήρια
Σύγκριση με δεδομένα ανοσοϊστοχημείας
Διερεύνηση οντοτήτων για τις οποίες τίθεται υποψία κατά τη μικροσκοπική εξέταση
Μελέτη ορίων εκτομής όγκων (Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής)
Η Spacial cytometry είναι κυρίως για Παθολογοανατόμους!!

## Slide 93
Ευχαριστώ!!!