## Slide 1
Χρήστος Γεωργακόπουλος
Καρδιολόγος
Επιμελητής B’
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»
Αθήνα, 11/3/2025
Αρτηριακή Υπέρταση:
Βλάβες οργάνων στόχων

## Slide 2
Χρήστος Γεωργακόπουλος
Καρδιολόγος
Επιμελητής B’
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»
Αθήνα, 11/3/2025
Αρτηριακή Υπέρταση - Βλάβες οργάνων στόχων

## Slide 3
Ένα παιχνίδι των βιοστατιστικών;
Πρόβλεψη του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου
Μια απατηλή διαδικασία;
Notes: 3

## Slide 4: HeartSCORE
High/low risk countries
Variables:
Gender, age, smoking, SBP, TC:HDL ratio
Πρόβλεψη του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου
Notes: 4

## Slide 5
Υπάρχει ένα υπολογίσιμο ποσοστό κινδύνου που δεν μπορεί να προβλεφθεί από τα υπάρχοντα μοντέλα κινδύνου
Οι παραδοσιακές μέθοδοι διάγνωσης είναι συχνά ανεπαρκείς.
Τα περισσότερα εμφράγματα προέρχονται από στενώσεις στα στεφανιαία <50%, οι οποίες συχνά δεν μπορούν να ανιχνευτούν με τις παραδοσιακές μεθόδους (π.χ. δοκιμασία κοπώσεως, stress echo κ.α)
Ορισμός του βιοδείκτη

## Slide 6
Ορισμός του βιοδείκτη
Στα τελικά στάδια της νόσου είναι εύκολο να διαγνώσεις τη νόσο, αλλά δύσκολο να τη θεραπεύσεις. Στα αρχικά είναι εύκολο να θεραπεύσεις, αλλά δύσκολο να διαγνώσεις.
Niccolo Machiavelli, Il Principe, 1513

## Slide 7
Βιοδείκτης:
Ένα μετρήσιμο μέγεθος που προβλέπει την εξέλιξη της νόσου, τα κλινικά συμβάματα και την ανταπόκριση στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Ορισμός του βιοδείκτη

## Slide 8
Συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος και
ο ρόλος των βιοδεικτών
Ανίχνευση υποκλινικής - ασυμπτωματικής βλάβης
Βιοδείκτες | Μέθοδοι / Τεχνικές
Καρδιακοί δείκτες | ΗΚΓ, U/S
Αγγειακοί δείκτες (Μακροκυκλοφορία) | Πάχος έσω-μέσου χιτώνα/πλάκα καρωτίδας Ελαστικότητα αορτής Δείκτης σφυρών βραχίονα Αορτικοί αιμοδυναμικοί βιοδείκτες
Αγγειακοί δείκτες (Μικροκυκλοφορία) | Βυθοσκόπηση
Νεφρικοί δείκτες | eGFR, λεύκωμα ούρων, μικροαλβουμινουρία
Εγκεφαλικοί δείκτες | MRI/CT εγκεφάλου

## Slide 9
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»
Αθήνα, 11/3/2025
Βλάβες οργάνων στόχων
ΝΕΦΡΟΙ

## Slide 10: Υπέρταση και νεφρός: θύτης ή θύμα

## Slide 11: Hypertension is a risk for Renal failure 332,544 men screened for MRFIT
Hypertension
§ Men with optimal blood pressure was the reference category.
Klag MJ, et al. N Engl J Med. 1996;334(1):13-18
* p<0.001
12,866 Cr, UPr – 7,817 Cr <1.2 mg/dl, UPr < +

## Slide 12
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Νεφρός

## Slide 13: Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας
Όχι με ουρία και κρεατινίνη
Αλλά με το ρυθμό σπειραματικής διήθησης (Glomerular Filtration Rate-GFR)

## Slide 14
ΣΧΕΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΙ GFR

## Slide 15: Υπέρταση και νεφρός: θύτης ή θύμα
A progressive reduction in eGFR and increased albuminuria indicate progressive loss of renal function, and are both independent and additive predictors of increased CV risk and progression of renal disease

## Slide 16: Το GFR δεν αρκεί για την εκτίμηση της νεφρικής βλάβης Πως θα εκτιμηθεί η νεφρική λειτουργία

## Slide 17: “Λειτουγική εφεδρεία νεφρού (Renal Reserve)”
Ορισμός: Η ικανότητα των νεφρών να αυξάνουν το ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) ως απάντηση σε φυσιολογικά ή παθολογικά ερεθίσματα

## Slide 18: Λειτουργικές Εφεδρείες Νεφρού (RFR)
Renal Functional Reserve (RFR) describes the capacity of the kidney to increase GFR under certain stimuli or demands
Conceptually, the capacity to increase GFR during stress can alter the results of renal function studies
Sharma et al.Clin Pract 2014;127:94–100

## Slide 19: Nephron Number in Patients with Hypertension
Normal
Hypertension
Number
Volume
Keller G et al. N Engl J Med 2003;348:101-8
46%
133%

## Slide 20: Λευκωματουρία

## Slide 21: Λευκωματουρία
Ο καλύτερος δείκτης για την εξέλιξη της ΧΝΝ
Normal albumin excretion
  <30 mg/24 hours
Microalbuminuria
  20-200 g/min or 30-300 mg/24 hours
Macroalbuminuria
  >300 mg/24 hours
Nephrotic range proteinuria
  >3 g/24 hours

## Slide 22: Εκτίμηση πρωτεΐνης/αλβουμίνης ούρων
Υπο φυσιολογικές συνθήκες δεν έχουμε πρωτεΐνη ή αλβουμίνη στα ούρα
Διηθείται μια ποσότητα που διασπάται σε αμινοξέα ή ενδοκυτώνεται και επαναρροφάται
60-80% των πρωτεϊνών των ούρων είναι αλβουμίνη

## Slide 23: Normal urinary protein excretion
Persistent albumin excretion between 30 and 300 mg/day (20 to 200 mcg/min) is called moderately increased albuminuria (formerly called "microalbuminuria")..
Albumin excretion above 300 mg/day (200 mcg/min) is considered overt proteinuria or severely increased albuminuria (formerly called "macroalbuminuria"), the level at which the standard dipstick becomes positive. At this level, much of the protein in the urine consists of albumin

## Slide 24: Beware of Transient Albuminuria

## Slide 25: Detecting early CKD
Notes: Generalized marker of risk for kidney dysfunction. Should be part of CKD definition. Can have normal eGFR with this – detects very early possibility of CKD
Albuminuria may reflect primary kidney disease or kidney involvement in systemic disease

## Slide 26: Μικροαλβουμινουρία
Ανευρίσκεται σε ένα ποσοστό ασθενών με υπέρταση(5-30%)
Έχει συσχετισθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με υπέρταση
Δεν σημαίνει απαραίτητα νεφρική βλάβη( για αυτό και δεν σχετίζεται με την εμφάνιση νεφροπάθειας)
Φαίνεται να αποτελεί ενδοθηλιακή βλάβη

## Slide 27: GFR
Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας
Εκτίμηση σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας
Παρακολούθηση πορείας νόσου
Προσδιορισμός δοσολογίας φαρμάκων
ΟΧΙ όμως η φύση της υποκείμενης νεφρικής βλάβης

## Slide 28: Υπερηχογράφημα νεφρών στην αρτηριακή υπέρταση
Σημαντικές πληροφορίες για το μέγεθος του νεφρού
πιθανές ανωμαλίες του νεφρού
Πάχος και ηχογένεια φλοιού
Εύκολη εξέταση
Επαναληψιμότητα
Επηρεάζεται από τον χειριστή
Πιο δύσκολη εξέταση σε ευτραφείς και σε μετεωρισμό του εντέρου

## Slide 29: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας είναι σημαντική στους υπερτασικούς ασθενείς
Η παρουσία μικροαλβουμινουρίας φαίνεται να έχει προγνωστικό ρόλο και ισως να υποδηλώνει ενδοθηλιακή βλάβη
Αρχική εκτίμηση: κρεατινίνη αίματος, egfr και αλβουμινη/κρεατινίνη ούρων

## Slide 30
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»
Αθήνα, 11/3/2025
Βλάβες οργάνων στόχων
ΚΑΡΔΙΑ

## Slide 31
Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
Βλάβες οργάνων στόχων
ΚΑΡΔΙΑ

## Slide 32
Συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος και
ο ρόλος των βιοδεικτών
Ανίχνευση υποκλινικής - ασυμπτωματικής βλάβης
Βιοδείκτες | Μέθοδοι / Τεχνικές
Καρδιακοί δείκτες | ΗΚΓ, U/S
Αγγειακοί δείκτες (Μακροκυκλοφορία) | Πάχος έσω-μέσου χιτώνα/πλάκα καρωτίδας Ελαστικότητα αορτής Δείκτης σφυρών βραχίονα Αορτικοί αιμοδυναμικοί βιοδείκτες
Αγγειακοί δείκτες (Μικροκυκλοφορία) | Βυθοσκόπηση
Νεφρικοί δείκτες | eGFR, λεύκωμα ούρων, μικροαλβουμινουρία
Εγκεφαλικοί δείκτες | MRI/CT εγκεφάλου

## Slide 33: .
Hypertension causes:
1. LVH, which impairs LV relaxation (so-called diastolic dysfunction) and is a potent predictor of heart failure, even when LV systolic function is normal and there is no preceding myocardial infarction (HFpEF).
2. Fibrosis and structural alteration of large and small arteries (microvascular disease) which in turn also contribute to LVH.
Hypertension-induced LVH

## Slide 34
A large proportion of patients with hypertension will not be at high absolute risk of cardiovascular death.
However, some of these patients may be at high risk of non-fatal cardiovascular events, especially non-fatal stroke

## Slide 35
Hypertension-induced LVH

## Slide 37
Hypertension-induced LVH

## Slide 38: Subclinical organ damage
A large body of evidence is available on the crucial role of asymptomatic organ damage (OD) in determining the CV risk of individuals with (and without) abnormal BP.
Any of the four main markers of OD (LVH, microalbuminuria, increased PWV, and carotid plaques) can predict CV mortality.

## Slide 39
Η υποβολή ενός υπερτασικού ασθενούς σε ΗΚΓ κατά την αρχική εκτίμηση του:
είναι απαραίτητη

## Slide 41: ΗΚΓικά και υπερηχογραφικά ευρήματα στην υπερτροφία της αριστερής κοιλίας Cost-effect
A cost effectiveness analysis of which signs of OD should best be assessed in the follow-up of hypertensive patients is needed.
The low cost and wide availability suggest regular repetition of an ECG.

## Slide 42: ΗΚΓικά ευρήματα στην υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
The sensitivity of ECG in detecting LVH is low.
However, LVH detected by ECG indices has been found in observational studies and clinical trials to be an independent predictor of CV events.
Sokolow-Lyon index (SV1 +RV5 >3.5 mV)
Modified Sokolow-Lyon index (largest S-wave + largest R-wave >3.5 mV)
R wave in aVL >1.1 mV
Cornell voltage QRS duration product (>244 mV*ms).

## Slide 43
Sokolow-Lyon index (SV1 +RV5 >3.5 mV)
Modified Sokolow-Lyon index (largest S-wave + largest R-wave >3.5 mV)

## Slide 44: R wave in aVL lead >1.1 mV

## Slide 45: Cornell voltage QRS duration product (>244 mV*ms).
The Cornell product or voltage product is calculated by:
Cornell voltage sum* x QRS duration (mV•ms**) (>240 mV.ms)
* Cornell voltage sum in mV= (S in V3 in mV) + (R in aVL in mV)
** Duration of the QRS complex in milliseconds
* 0.9+1.6=2.5 mV
** 100 sec
Calculation=250 mV●msec

## Slide 46: ΗΚΓικά ευρήματα στην υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
Electrocardiography can also be used to detect patterns of:
ventricular overload or ‘strain’, which indicates more severe risk
conduction abnormalities,
left atrial dilatation
arrhythmias, including atrial fibrillation
which might be present in LVH also.

## Slide 47
Η μείωση του βαθμού υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας κατόπιν αντιυπερτασικής θεραπείας στο ΗΚΓ:
ευαισθησία και προγνωστική αξία

## Slide 49
Survival rate of systolic HF has improved.
HFpEF carries a mortality risk that is currently estimated to be similar to systolic HF (15%/year in older patients).
The prognosis for diastolic HF remains unchanged. This is at least in part attributable to the fact that the definition, diagnosis, and natural history of diastolic HF are less well recognized.
Heart U/S
Heart failure with preserved Ejection Fraction

## Slide 50: Συμπεράσματα
Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας και η διαστολική δυσλειτουργία αποτελούν βλάβες οργάνων στόχων (HMΟD) και η παρουσία τους οδηγεί σε αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στους υπερτασικούς ασθενείς.
Το υπερηχοκαρδιογράφημα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από το ΗΚΓ ως προς τη διάγνωση της υπερτροφίας. Η ΗΚΓική διάγνωση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας ισούται με ιδιαίτερο αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Η μείωση της αρτηριακής πίεσης οδηγεί σε υποστροφή της καρδιακής υπερτροφίας, η οποία με τη σειρά της συνοδεύεται από μείωση καρδιαγγειακών συμβάντων (θανατηφόρων και μη).

## Slide 51
Θεματικές ενότητες
Ελαστικότητα Αρτηριών - Ταχύτητα σφυγμικού κύματος πίεσης
Κεντρική αρτηριακή πίεση – Ανάλυση σφυγμικού κύματος
Πρώιμη Αθηρωμάτωση - Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας
Περιφερική Αγγειοπάθεια - Δείκτης σφυρών-βραχίονα
Βλάβες οργάνων στόχων:
Αγγεία
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»

## Slide 52
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)

## Slide 53
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Τι είναι;
Μοντέλα κυκλοφορίας
Μοντέλο Αεροθαλάμου
Μοντέλο μονήρους ελαστικού σωλήνα
Nichols WW, O’Rourke MF, Vlachopoulos C. McDonald’s blood flow in arteries, 6th ed. 2011

## Slide 54
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Τι είναι;
Stefanadis C, Vlachopoulos C, et al
Circulation 1995;912669-78
Αορτή: επάλληλα ελαστικά πέταλα (μέσος χιτώνας)

## Slide 55
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Τι είναι;
At
Bt
L (m)
time (sec)
PWV =
Ελαστικά αγγεία  χαμηλή PWV
Σκληρά αγγεία  υψηλή PWV

## Slide 56
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Τι είναι;
Η ελαστικότητα των ελαστικού τύπου αρτηριών (αορτή, καρωτίδες) μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τις μυϊκού τύπου (βραχιόνιος)
Η ελαστικότητα της αορτής μειώνεται προς την περιφέρεια

## Slide 57
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Πως τη μετράω;

## Slide 58
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
m/sec

## Slide 59
Carotid-to-femoral PWV
Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Carotid-to-femoral PWV

## Slide 60
Carotid-to-femoral PWV
Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Carotid-to-femoral PWV
Carotid-to-radial PWV

## Slide 61
Carotid-to-femoral PWV
Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Carotid-to-femoral PWV
Carotid-to-radial PWV
Brachial-to-ankle PWV

## Slide 62
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Ταυτόχρονη καταγραφή
Ασύγχρονη καταγραφή
Sensor 2
Sensor 1
Sensor 1
Sensor 1

## Slide 63
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέτρηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος
Van Bortel L, et al. J Hypertens 2012; 30:445–448
Χρήση κατάλληλης συσκευής με πιστοποιημένη ακρίβεια εκτίμησης του χρόνου διάδοσης (dt) του σφυγμικού κύματος μεταξύ καρωτίδας και μηριαίας αρτηρίας
Μέτρηση της απόστασης μεταξύ καρωτίδας – μηριαίας (σημεία καταγραφής κύματος) και υπολογισμού του 80% αυτής ως τελική απόσταση (d).
Υπολογισμού της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος από το λόγο PWV = d / dt σε m/sec
Χρησιμοποιείτε την τιμή του PWV κατά 10 m/sec ως ενδεικτική για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου

## Slide 64
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Πότε τη χρησιμοποιώ;

## Slide 65
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Vlachopoulos/Aznaouridis, et al. JACC 2010
Ben-Shlomo, et al. JACC 2013
Vlachopoulos/Aznaouridis, et al. JACC 2013
Αυξημένο PWV: διπλάσιος κίνδυνος για συμβάματα
Περίπου 1 στους 7 ασθενείς επανασταδιοποιούνται στη σωστή κατηγορία κινδύνου με το PWV
Notes: 65

## Slide 66
Έχω φυσιολογικές τιμές για να με καθοδηγήσουν ;
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)

## Slide 67
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Reference values for Arterial Stiffness Collaboration Project (Eur Heart J 2010)
Υπάρχει έγκυρο εύρος φυσιολογικών τιμών για να καθοδηγήσει τον κλινικό ιατρό

## Slide 68
Έχω επίσημη σύσταση από κάποιο
επίσημο ιατρικό φορέα
για την μέτρηση της
αορτικής πίεσης
στην κλινική πράξη;
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)

## Slide 69
Ελαστικότητα αρτηριών
Κατευθυντήριες οδηγίες υπέρτασης
Notes: 69

## Slide 70
Ελαστικότητα αρτηριών
Κατευθυντήριες οδηγίες καρδιαγγειακής πρόληψης/διαβήτη
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το διαβήτη και την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου υποστηρίζουν τη χρήση του PWV.
Notes: 70

## Slide 71
Πότε τη χρησιμοποιώ;
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension

## Slide 72
Και ποια θεραπευτική αντι-υπερτασική αγωγή
να χορηγήσω για να βελτιώσω την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος;
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)

## Slide 73
Και ποια θεραπευτική αντι-υπερτασική αγωγή
να χορηγήσω για να βελτιώσω την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος;
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Είναι όλα τα αντι-υπερτασικά φάρμακα ίδια ως προς τη δράση τους στην ταχύτητα του σφυγμικού κύματος;

## Slide 74
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
 | Aortic pulse wave velocity
ACE inhibitors | 
Angiotensin receptor blockers | 
Calcium channel blockers | 
Thiazide diuretics |  (±)
VD β-blockers |  (# or )
NON VD β-blockers | () # or 
Boutouyrie et al. Drugs 2011

## Slide 75
Ελαστικότητα αρτηριών
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
Η ελαστικότητα των αρτηριών (αορτής ειδικότερα) είναι ο σημαντικότερος βιοδείκτης της «αγγειακής ηλικίας»
Μπορώ να την μετρήσω εύκολα, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 7 λεπτών (εκ των οποίων τα 5 για την ανάπαυση του ασθενούς) με σχετικά καλή επαναληψιμότητα (ίδια με την επαναληψιμότητα που έχει η μέτρηση της μάζας της αριστερής κοιλίας με το υπερηχογράφημα καρδιάς)
3. Είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής αξιόπιστης συσκευής
4. Θα με βοηθήσει να σταδιοποιήσω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών μου που είναι «χαμηλού-μετρίου» κινδύνου σε «μέτριο-υψηλό» κίνδυνο σε ποσοστό 1-2 ασθενείς στους 10
5. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα επωφεληθεί από την επιλογή πιο κατάλληλης ή πιο έγκαιρης έναρξης αντι-υπερτασική φαρμακευτικής
αγωγής

## Slide 76
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 77
Iliac
Carotid
Renal
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 78
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 79
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
ΗΛΙΚΙΑ: 19 ΕΤΩΝ

## Slide 80
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
ΗΛΙΚΙΑ: 19 ΕΤΩΝ

## Slide 81
PULSE PRESSURE AMPLIFICATION
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
ΗΛΙΚΙΑ: 19 ΕΤΩΝ

## Slide 82
ΗΛΙΚΙΑ: 74 ΕΤΩΝ
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 83
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 84
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Η διαφορά της πίεσης ανάμεσα στο άνω άκρο (βραχιόνια αρτηρία) και την αορτή φυσιολογικά είναι περίπου 20 mmHg.
2. Οφείλεται στην μεταβολή της διαμέτρου των αρτηριών (στενεύουν προς την περιφέρεια), την αύξηση της σκληρίας τους (αυξάνεται προς την περιφέρεια) και την παρουσία ανακλώμενων κυμάτων πίεσης
3. Με την αύξηση της ηλικίας σταδιακά μειώνεται (αγγειακή γήρανση) χωρίς όμως να μηδενίζεται
4. Άλλα αίτια που οδηγούν σε μείωση της διαφοράς αυτής:
Βραδυκαρδία
Υπέρταση
Διαβήτης
Υπερχοληστερολαιμία
Κάπνισμα
Παρουσία καρδιαγγειακής νόσου

## Slide 85
Iliac
Carotid
Renal
Αθηρωμάτωση
Αρτηριοσκλήρυνση
Βλάβη αγγειακού
τοιχώματος
Ανεύρυσμα
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 86
Ancient era
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 87
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Πως τη μετράω;

## Slide 88
Επεμβατικά
Μη-Επεμβατικά
Καθετηριασμός
?
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 89
Καρωτίδα
Βραχιόνιος
Κερκιδική
Μικροκυκλοφορία
Αορτή
Μαθηματικός μετασχηματισμός
(Transfer Functions)
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 90
Τονομετρία
Υπερηχογραφία
Ταλαντωσιμετρικά πιεσόμετρα
1. Sphygmocor (transfer functions) 2. Pulse pen Carotid tonometry 3. Arteriograph 4. Echo-tracking 5. Complior
6. Omron 7. Mobilograph / Arcsolver
8. A-PULSE CASPro®
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 91
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Artery
Αισθητήρας
Artery

## Slide 93
95 - 100 % Άριστη
90 - 94 % Καλή
85 - 89 % Αποδεκτή
75 - 84 % Οριακή
< 74 % Απορριπτέα
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 94
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Πότε τη χρησιμοποιώ;

## Slide 95
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Vlachopoulos et al EHJ. 2010
Όταν θέλω να κατανοήσω καλύτερα
τον κίνδυνο που διατρέχει ο ασθενής
μου που έχει αυξημένη συστολική πίεση
στη βραχιόνια αρτηρία

## Slide 96
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Vlachopoulos et al EHJ. 2010
Central PP 1.338 (95% CI 1.236-1.448)
vs.
Peripheral PP 1.178 (95% CI 1.091-1.272)
p=0.017
Protogerou et al. EHJ letter 2010
Vlachopoulos et al. EHJ reply 2010

## Slide 97
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφύξεις/λεπτό
Πίεση στο σπίτι 7-ήμερη καταγραφή 141/78 (φυσιολογικά όρια 135/85)
Κλινικό παράδειγμα

## Slide 98
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
JHT 2013
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφύξεις/λεπτό
Πίεση στο σπίτι 7 ήμερη 141/78 (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85)

## Slide 99
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφύξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVM/BMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα

## Slide 100
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφύξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVM/BMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα
ΟΧΙ
2. Μέτρηση αορτικής πίεσης:
Έαν ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΣΑΠ - ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΑΠ

## Slide 101
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφύξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVM/BMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα
ΟΧΙ
2. Μέτρηση αορτικής πίεσης:
Έαν ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΣΑΠ - ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΑΠ
> 30 mmHg
ΨΕΥΔΟΥΠΕΡΤΑΣΗ - SPURIOUS HTN
ΝΑΙ

## Slide 102
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφύξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVM/BMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα
ΟΧΙ
2. Μέτρηση αορτικής πίεσης:
Έαν ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΣΑΠ - ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΑΠ
> 30 mmHg
ΨΕΥΔΟΥΠΕΡΤΑΣΗ - SPURIOUS HTN
EΤΉΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
&
ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ
ΝΑΙ

## Slide 103
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφυξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVMBMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ
& ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΑΙ

## Slide 104
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφυξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVMBMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα
ΝΑΙ
3. Μέτρηση αορτικής πίεσης:
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ
& ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΑΙ

## Slide 105
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Νεαρός 19 ετών, «υγιής» με φυσιολογικό βοχημικό εργαστηριακό έλεγχο,
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση και πίεση μετρημένη σε πολλές διαδοχικές
επισκέψεις στο ιατρείο 145/80 mmHg και καρδιακή συχνότητα 80 σφυξεις/λεπτό
Home BP: 141/78mmHg (φυσιολογικά όρια ημέρας 135/85mmHg)
Αναζήτηση βλάβης στα όργανα στόχους
LVMBMI - υπερτροφία αρ. κοιλίας?
PWV – πρώιμη σκλήρυνση αορτής?
ΙΜΤ – υπετροφία καρωτίδας?
Μικροαλβουμινουρία?
Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση Νέων - Διαγνωστικά βήματα
ΝΑΙ
3. Μέτρηση αορτικής πίεσης:
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ
& ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΑΙ
Με στόχο την βέλτιση φαρμακευτική
αγωγη έαν η αορτική πίεση είναι
αυξημένη:
ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΣΑΠ- ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΑΠ < 10 mmHg

## Slide 106
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Έχω επίσημη σύσταση από κάποιο
επίσημο ιατρικό φορέα
για την μέτρηση της
αορτικής πίεσης
στην κλινική πράξη;

## Slide 107
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Notes: 107

## Slide 108
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)
Τι κρατάω για την κλινική πράξη;

## Slide 109
Η κεντρική αορτική πίεση διαφέρει αρκετά από τη βραχιόνιο πίεση, είναι προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών συμβάντων πέραν της πίεσης στη βραχιόνιο και θεωρείται πιο σημαντική παθοφυσιολογικά από τη βραχιόνιο.
Μπορώ να την μετρήσω εύκολα, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 10 λεπτών (εκ των οποίων τα 5 για την ανάπαυση του ασθενούς) με σχετικά καλή επαναληψιμότητα
Είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής αξιόπιστης συσκευής (υπάρχει η δυνατότητα και 24ωρης καταγραφής)
Κεντρική αρτηριακή πίεση
Ανάλυση σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Analysis, PWA)

## Slide 110
Πρώϊμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 111
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 112
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Lim et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2008;21: 112-116

## Slide 113
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
IMT
Ηλικία
Τρόπος ζωής
Ασθένειες
Παράγ. κινδύνου
Γονίδια

## Slide 114
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Πώς το μετράω;

## Slide 115
Μέτρηση πάχους έσω μέσου χιτώνα
Υπερηχογραφία
Καρωτίδες
Μηριαίες αρτηρίες

## Slide 116
Μέτρηση πάχους έσω μέσου χιτώνα
Καρωτίδας

## Slide 117
Μέτρηση πάχους έσω μέσου χιτώνα
Καρωτίδας
Ημι-αυτόματη μέτρηση με χρήση λογισμικού αυτόματης ανίχνευσης ορίων

## Slide 118
Μέτρηση πάχους έσω μέσου χιτώνα
Καρωτίδας
Πλάκα
> 1.5 mm ή πάχος > 1.5 x ΙΜΤ

## Slide 119
Αύξηση 0,1 mm μεταφράζεται σε αύξηση 10% του κινδύνου για έμφραγμα ή εγκεφαλικό
Περίπου 1 στους 20 ασθενείς επανασταδιοποιούνται στη σωστή κατηγορία κινδύνου με το ΙΜΤ
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Notes: 119

## Slide 120
Έχω φυσιολογικές τιμές για να με καθοδηγήσουν ;
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 121
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
A carotid IMT > 0.9 mm is considered abnormal
The presence of a plaque can be identified by an IMT >1.5 mm, or by a focal increase in thickness >0,5mm or 50% of the surrounding IMT value

## Slide 122
Έχω επίσημη σύσταση από κάποιο
επίσημο ιατρικό φορέα
για την μέτρηση της πρώιμης αθηρωμάτωσης
στην κλινική πράξη;
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 123
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Notes: 123

## Slide 124
Πότε τη χρησιμοποιώ;
2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 125
Και ποια θεραπευτική αγωγή
να χορηγήσω για να βελτιώσω το ΙΜΤ;
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 126
Και ποια θεραπευτική αγωγή
να χορηγήσω για να βελτιώσω το ΙΜΤ;
Είναι όλα τα φάρμακα ίδια ως προς τη δράση τους στο ΙΜΤ;
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)

## Slide 127
Ο’Leary and Bots EHJ 2010
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Tropeano et al Fund Clin Pharm 2011

## Slide 128
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Τι κρατάω για την κλινική πράξη;

## Slide 129
Πρώιμη αθηρωμάτωση
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδας (Intimal-Medial Thickness, IMT)
Το IMT είναι δείκτης υπερτροφίας της καρωτίδας όταν η μέτρηση γίνεται στην κοινή καρωτίδα, ο οποίος σχετίζεται κυρίως με την ηλικία και την υπέρταση
Η μέτρηση του ΙΜΤ στον διχασμό της καρωτίδας έχει ώς στόχο την ανίχνευση αθηρωματικής βλάβης (πλάκα > 1,5 mm)
Η μέτρηση του ΙΜΤ στην κοινή καρωτίδα είναι απλή εύκολη και γρήγορη διαδικασία (3-5 λεπτά) και έχει καλή επαναληψιμότητα
Είναι απαραίτητο το μηχάνημα των υπερήχων να έχει (εκτός από σωστές προδιαγραφές) ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό
Θα με βοηθήσει να επανασταδιοποιήσω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών μου που είναι «χαμηλού-μετρίου» κινδυνου σε «μέτριο-υψηλό» κίνδυνο
Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα επωφεληθεί από την επιλογή πιο κατάλληλης ή πιο έγκαιρης έναρξης αντι-υπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και αντι-λιπιδαιμικής αγωγής

## Slide 130
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)

## Slide 131
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Τι είναι;

## Slide 132
Pa
Pd
100
100
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Pd = Pa
Φυσιολογικό δίκτυο
Notes: 132
In a vessel without any stenosis the FFR is one (1.0). Nothing in the vessel disturbs the pressure.

## Slide 133
100
70
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Pa
Pd
Pd < Pa
Παρουσία στενώσεων
Notes: 133
In the presence of a stenosis the pressure drops distal to the stenosis (compare to a kinked garden hose – the pressure after the kink isn't as high as before the kink).
The FFR is < 1; in this case 0.70 (Pd=70/Pa=100)

## Slide 134
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)

## Slide 135
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Πώς το μετράω;

## Slide 136
Hiatt WR. Medical treatment of peripheral arterial disease and claudication.
N Engl J Med. 2001 May 24;344(21):1608-21.
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)

## Slide 137
Με χρήση Doppler
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Οπίσθια κνημιαία
Ραχιαία
ποδός

## Slide 138
Χωρίς χρήση Doppler
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)

## Slide 139
Χωρίς χρήση Doppler
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Με χρήση Doppler
Ως προς την ανίχνευση περιφερικής αγγειοπάθειας
Ευαισθησία: 92% (όριο ΑΒΙ 0,92) 93% (όριο ΑΒΙ 0,98)
Ειδικότητα: 92% (όριο ΑΒΙ 0,92) 93% (όριο ΑΒΙ 0,98)
Συμφωνία μεταξυ των 2 μεθόδων = 94%
Kollias et al. Hyper Res 2011

## Slide 140
Χωρίς χρήση Doppler
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Με χρήση Doppler
Ως προς την ανίχνευση περιφερικής αγγειοπάθειας
Ευαισθησία: 92% (όριο ΑΒΙ 0,92) 93% (όριο ΑΒΙ 0,98)
Ειδικότητα: 92% (όριο ΑΒΙ 0,92) 93% (όριο ΑΒΙ 0,98)
Συμφωνία μεταξυ των 2 μεθόδων
Kollias et al. Hyper Res 2011
8 ΛΕΠΤΑ
3,5 ΛΕΠΤΑ

## Slide 141
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Πότε το χρησιμοποιώ;

## Slide 142
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Α. Σε άτομα με κλινική υποψία περιφερικής αγγειοπάθειας –
(διαλείπουσα χωλότητα)
Είναι η βασική εξέταση την οποία προτείνουν ΟΛΕΣ οι επιστημονικές
εταιρίες ως μέθοδο εκλογής – πρώτο εργαστηριακό βήμα για την διερεύνηση του ασθενή
Κλασσική μέθοδος doppler: ευαισθησία (79 %) - ειδικότητα (96%)
ESH PAD 2011 guidelines

## Slide 143
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Β. Σε άτομα ΧΩΡΙΣ κλινική υποψία περιφερικής αγγειοπάθειας
– (διαλείπουσα χωλότητα) ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
π.χ. Υπέρταση
ΔΥΟ ομάδες αυξημένου ΚΑ κινδύνου μπορούν να ανιχνευθούν
Τιμή >1,4 συνδέεται με αυξημενο επιπολασμό ΚΑ νοσημάτων
(πιθανή αρτηριοασκλήρυνση)
Τιμή <1,0 – 0,9 (πιθανή αρτηριοσκλήρυνση ή και περιφερική αγγειοπάθεια)
ESH PAD guidelines

## Slide 144
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
ESH/ESC HTN guidelines 2018

## Slide 145
Περιφερική Αγγειοπάθεια
Δείκτης σφυρών-βραχίονα (Ankle – Brachial Index, ABI)
Το ABI είναι δείκτης περιφερικής αρτηριοπάθειας (αθηρωμάτωσης και αρτηριοσκλήρυνσης)
Θα με βοηθήσει να επανασταδιοποιήσω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ακόμα των ασθενών μου ακόμα και εαν δεν έχουν κλινικά συμπτώματα περιφερικής αρτηριοπάθειας
Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής μου θα επωφεληθεί από την επιλογή πιο κατάλληλης (αντι-υπερτασικης, αντι-αιμοπεταλιακής & υπολιπιδαιμικής αγωγής

## Slide 146
Βλάβες οργάνων στόχων:
Εγκέφαλος
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»

## Slide 147: Take home message…
Η υπέρταση σχετίζεται τόσο με ισχαιμικά όσο και με αιμορραγικά ΑΕΕ καθώς και με τη νόσο μικρών αγγείων (SVD)
H υπέρταση διαταράσσει την αυτορρύθμιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής τόσο σε χρόνια αύξηση της ΑΠ όσο και στην οξεία φάση του ΑΕΕ.
Οι υπότυποι ΑΕΕ που σχετίζονται κυρίως με ΑΥ είναι τα κενοτοπιώδη έμφρακτα και οι εν τω βάθει αιμορραγίες.
Η ΑΥ σχετίζεται με τη νόσο των μικρών αγγείων (SVD) η οποία είναι αιτία εγκεφαλικών, μείωσης γνωσιακών λειτουργιών και σχετιζόμενης με την ηλικία λειτουργικής αναπηρίας
Είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κατανόηση της παθογένειας της νόσου των μικρών αγγείων
ΑΥ – ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

## Slide 148
Ν Engl J Med 354;14, 2006

## Slide 149: Νόσος μικρών αγγείων
Κλινικά εκδηλώνονται
  Μικρά ισχαιμικά έμφρακτα
  Μείωση γνωσιακών λειτουργιών (άνοια) κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες
  Μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματικά
Στην απεικόνιση του εγκεφάλου (MRI) εμφανίζονται με πληθώρα ευρημάτων:
  Μικρά πρόσφατα υποφλοιώδη έμφρακτα
  Κενοτοπιώδη έμφρακτα
  Υπέρπυκνη απεικόνιση της λευκής ουσίας
  Διεύρυνση του περιαγγειακού χώρου
  Μικροαιμορραγίες
  Εγκεφαλική ατροφία

## Slide 150: Definition of lacunes
Lacunes may be defined as small subcortical infarcts (< 15 mm in diameter) in the territory of the deep penetrating arteries.
These lesions may present with specific lacunar syndromes or they may be asymptomatic.
Εγκέφαλος και ΑΥ

## Slide 151: Main underlying pathologies
A. Lipoyalinosis
B. Microathroma
C. Hypoperfusion (stenosis of penetrating artery)
D. Embolism: cardioembolic or artery to artery
loss of smooth muscle cells from
the tunica media,
deposits of fibro-hyaline material,
narrowing of the lumen
Hypertension
Diabetes

## Slide 152: Κύριοι μηχανισμοί στην ανάπτυξη κενοτοπιωδών εμφράκτων
Shi Y, Wardlaw JM. Stroke and Vascular Neurology 2016;1:e000035

## Slide 153: Lacunar stroke (κενοτοπιώδη έμφρακτα) vs Small vessel disease (νόσος μικρών αγγείων)
Lacunar stroke is usually a clinical syndrome with a an acute lesion on imaging studies
Small Vessel Diseases are usually asymptomatic findings on MRI / CT findings related to many other conditions and pathophysiological mechanisms

## Slide 154
The brain in hypertension
Transient ischaemic attack (TIA) and stroke are the most dramatic
acute clinical manifestations.
In the asymptomatic phase, brain damage can be detected by magnetic resonance imaging (MRI) as white matter hyperintensities, silent microinfarcts, (most of which are small and deep, i.e. lacunar infarctions), microbleeds, and brain atrophy.
White matter hyperintensities and silent infarcts are associated with an increased risk of stroke and cognitive decline due to degenerative and vascular dementia.

## Slide 155
The brain in hypertension
Availability and cost do not permit the widespread use of brain MRI

## Slide 156
Βλάβες οργάνων στόχων:
Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια
ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική»

## Slide 157
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Κατηγοριοποίηση υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας
ΙΙΙ και IV:
Βλάβη
οργάνου
στόχου

## Slide 158
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Νορμοτασικός βυθός
Υπερτασικός βυθός. Οφιοειδής πορεία
της φλέβας ως συνέπεια της διάτασης.
Χαρακτηριστικό το σημείο διασταύρωσης

## Slide 159
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Αμφιβληστροειδοπάθεια-στάδιο ΙV
Διακρίνουμε:
Μαλακά (βαμβακόμορφα) εξιδρώματα
Διάχυτο οίδημα του οπίσθιου πόλου
Ισχαιμικό οίδημα θηλής
Επιπολής αιμορραγία

## Slide 160
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

## Slide 161
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Συνοψίζοντας..

## Slide 162
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Συνοψίζοντας..

## Slide 163
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Συνοψίζοντας..

## Slide 164
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Συνοψίζοντας..

## Slide 165
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Συνοψίζοντας..

## Slide 166
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Συνοψίζοντας..

## Slide 167
Αρτηριακή Υπέρταση
και βλάβη οργάνων-στόχων
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!