## Περιγραφική Ανάλυση
Παρακάτω δίνονται 50 μετρήσεις για τον προσδιορισμό των νιτρικών ιόντων σε νερό (mg/L). Να υπολογιστούν τα περιγράφικά στοιχεία των παρακάτω δεδομένων
Συνολικά
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.51
0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.51
0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.49
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.51
0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51
0.51
0.52
0.48
| Μέση Τιμή | [8 empty] | 0.51
| Τυπική Απόκλιση Πληθυσμού | [8 empty] | 0.5
| Τυπική Απόκλιση Μέσου Όρου | [8 empty] | 0.51
| Διάμεση τιμή | [8 empty] | 0.53
| Μέγιστη Τιμή | [8 empty] | 0.46
| Ελάχιστη Τιμή | [8 empty] | 0.51
| Εύρος Τιμών | [8 empty] | 0.5
| Άθροισμα | [8 empty] | 0.5
| Πλήθος | [8 empty] | 0.48
0.49
0.48
0.53
0.51
0.49
0.49
0.5
0.52
0.49
0.5
0.48
0.47
0.52
0.52
0.52
0.49
0.5
0.5
0.53
0.49
0.49
0.51
0.5
0.5
0.49
0.51
0.49
0.51
0.47
0.5
0.47
0.48
0.51

## t-test, one-tailed
Το ανώτερο όριο της περιοεκτικότητας του Υδραργύρου σε ψάρια είναι 1,00 ppm. Παρακάτω δίνονται οι επαναλήψεις ενός δείγματος ψαριού. Τα επίπεδα του Υδραργύρου είναι πάνω από τα όρια?
mg Hg/L
1.34
1.44
1.42
1.14

## t-test, two-tailed
Η περιεκτικότητα ενός κεραμικού σε αλουμίνα πρέπει να είναι 4,00%. Δίνονται 12 μετρήσεις ενός δείγματος κεραμικού σε αλουμίνα. Να αποδείξετε αν υπάρχει στατιστική διαφορά από τις προδιαγραφές.
% Al2O3
3.91
4.14
3.87
4.21
4.05
4.19
4.16
3.86
4.13
4.18
4.14
4.04

## Two sample, t-test, F-test
Παρακάτω δίνονται αποτελέσματα από δύο μέθοδους για τον προσδιορισμός της συνολικής πρωτεΐνης σε αλεύρι. Διαφέρουν οι δύο μέθοδοι στατιστικά? Ανήκουν στον ίδιο πληθυσμός, έχουν όμοιες διακυμάνσεις?
Dumas | Kjeldahl
3.12 | 3.07
3.01 | 2.92
3.05 | 3.01
3.04 | 3
3.04 | 3.02
2.98 | 3.02
3.08 | 2.98
3.09 | 2.92
3.02

## paired t-test, regression
Ο προσδιορισμός του Zn σε δείγματα από αιωρούμενα σωματίδια έγινε με ICP-AES και Ανοδική Αναδιάλυτη Βολταμμετρία. Να μελετηθεί αν διαφέρουν οι δύο τεχνικές σημαντικά.
| ASV | ICP-AES (mg/L)
(mg/L)
1 | 105 | 90.3
2 | 88.2 | 102
3 | 112 | 110
4 | 110 | 100
5 | 136 | 102
6 | 108 | 127
7 | 132 | 192
8 | 218 | 261
9 | 242 | 295
10 | 296 | 325

## Comparison ANOVA
Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της ολικής πρωτεΐνης με την μέθοδο Kjedhahl. Να διερευνήσετε αν υπάρχει διαφορά
HgO | SeO2 | CuSO4 | CuO/TiO2
29.93 | 30.12 | 29.47 | 30.47
30.68 | 30.89 | 30.51 | 30.36
29.59 | 30.64 | 29.9 | 29.47
29.81 | 30.57 | 30.14 | 30.41
30.75 | 31.56 | 29.51 | 30.16
30.85 | 30.3 | 30.22 | 29.61
30.26 | 30.15 | 30.35 | 30.54
29.84 | 30.96 | 29.11 | 29.97
30.35 | 30.03 | 30.12 | 29.86

## ANOVA calculations
Δείγμα Α | Δείγμα Β | Δείγμα Γ | Δείγμα Δ
69.1 | 63.5 | 64 | 69.9
70.9 | 68.4 | 61.3 | 71.2
67.3 | 63.1 | 64.2 | 66.5
65.8 | 69.9 | 61.4
69.7 |  | 64.6
69.1
69.2

## Intermediate Precision
Υπολογισμός Ενδιάμεσης πιστότητας μέσω ANOVA
Assay
| 1η Μέρα | 2η Μέρα | 3η Μέρα | 4η Μέρα
1 | 99.49 | 99.63 | 99.25 | 99.7
2 | 99.78 | 99.5 | 99.28 | 99.96
3 | 99.44 | 99.81 | 99.06 | 99.36
4 | 99.73 | 99.95 | 99.63 | 99.71
5 | 99.63 | 99.66 | 99.03 | 99.51
6 | 99.41 | 99.58 | 99.34 | 99.53

## ANOVA Ομοιογένεια
Σύμφωνα με το ISO 17034, για τον χαρακτηρισμό ενός Πιστοποιημένου Υλικού Αναφοράς (CRM) πρέπει να γίνει μελέτη της ανομοιογένειας του υλικού. Κατά το χαρακτηρισμό ενός CRM αλεύρου σίτου ως προς τη σύσταση των μετάλλων, έγινε μελέτη του P (mg/kg). 10 δοχεία του υλικου και κάθε δοχείο μετρήθηκαν 3 επαναλήψεις. Παρακάτω είναι τα δεδομένα από τη μελέτη της ομοιογένειας, να εκτιμηθεί η ομοιογένεια του υλικού ως προς τον P
Δοχείο 1 | Δοχείο 2 | Δοχείο 3 | Δοχείο 4 | Δοχείο 5 | Δοχείο 6 | Δοχείο 7 | Δοχείο 8 | Δοχείο 9 | Δοχείο 10
1151.6 | 1099.7 | 1139.6 | 1141.8 | 1220.1 | 1105.8 | 1462.5 | 1024.8 | 1077.9 | 1137.8
1073.4 | 1014.6 | 1067.9 | 1271.3 | 1103 | 1149.9 | 1082.5 | 1068.2 | 1040.4 | 1090.9
1093.7 | 1074 | 1339.9 | 1097.9 | 1130.2 | 1196 | 1335 | 1074 | 1117.6 | 1154.5