## paired t-test, regression
Ο προσδιορισμός του Zn σε δείγματα από αιωρούμενα σωματίδια έγινε με ICP-AES και Ανοδική Αναδιάλυτη Βολταμμετρία. Να μελετηθεί αν διαφέρουν οι δύο τεχνικές σημαντικά.
| ASV | ICP-AES (mg/L)
(mg/L)
1 | 105 | 90.3
2 | 88.2 | 102
3 | 112 | 110
4 | 110 | 100
5 | 136 | 102
6 | 108 | 127
7 | 132 | 192
8 | 218 | 261
9 | 242 | 295
10 | 296 | 325

## Παραδείγματα Παλινδρόμησης
Cu μg/L (ατομική απορρόφηση) |  | Quinine mg/L (φθορισμός) |  | Zn μg/L (AES) |  | Isoamil Acetate mg/L (GC-FID)
2 | 0.023 | 1 | 138.455 | 10 | 161 | 0.5 | 0.013
2 | 0.022 | 1 | 137.885 | 10 | 148 | 1 | 0.028
2 | 0.023 | 1 | 137.535 | 10 | 155 | 2 | 0.058
4 | 0.046 | 2 | 248.2 | 20 | 233 | 3 | 0.087
4 | 0.047 | 2 | 247.956 | 20 | 224 | 4 | 0.131
4 | 0.045 | 2 | 247.466 | 20 | 217 | 5 | 0.178
6 | 0.066 | 3 | 354.044 | 50 | 455 | 10 | 0.379
6 | 0.066 | 3 | 354.117 | 50 | 459 | 15 | 0.599
6 | 0.065 | 3 | 353.668 | 50 | 448 | 20 | 0.804
8 | 0.089 | 4 | 455.47 | 75 | 629
8 | 0.09 | 4 | 454.756 | 75 | 639
8 | 0.088 | 4 | 454.312 | 75 | 621
10 | 0.113 | 5 | 558.784 | 100 | 795
10 | 0.112 | 5 | 558.449 | 100 | 814
10 | 0.113 | 5 | 558.006 | 100 | 799
|  | 6 | 650.048 | 500 | 4043
|  | 6 | 650.142 | 500 | 4031
|  | 6 | 649.991 | 500 | 3970
|  | 7 | 723.44
|  | 7 | 723.672
|  | 7 | 723.068
|  | 8 | 815.512
|  | 8 | 815.493
|  | 8 | 815.315
|  | 9 | 895.258
|  | 9 | 985.022
|  | 9 | 984.987
|  | 10 | 972.986
|  | 10 | 971.926
|  | 10 | 970.385
ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R | 0.99934
R Τετράγωνο | 0.99868
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο | 0.99858
Τυπικό σφάλμα | 0.001231
Μέγεθος δείγματος | 15
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
| βαθμοί ελευθερίας | SS | MS | F | Σημαντικότητα F
Παλινδρόμηση | 1 | 0.014919 | 0.014919 | 9844.8274 | 4.1488e-20
Υπόλοιπο | 13 | 1.97e-05 | 1.5154e-06
Σύνολο | 14 | 0.014938
| Συντελεστές | Τυπικό σφάλμα | t | τιμή-P | Κατώτερο 95% | Υψηλότερο 95% | Κατώτερο 95.0%
Τεταγμένη επί την αρχή | 0.0003 | 0.00074541 | 0.40246 | 0.69388 | -0.0013104 | 0.0019104 | -0.0013104
Μεταβλητή X 1 | 0.01115 | 0.00011238 | 99.2211 | 4.1488e-20 | 0.010907 | 0.011393 | 0.010907
ΈΞΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Μέγεθος δείγματος | Προβλεπόμενο Y | Υπόλοιπα | Τυπικά υπόλοιπα
1 | 0.0226 | 0.0004 | 0.3372
2 | 0.0226 | -0.0006 | -0.5058
3 | 0.0226 | 0.0004 | 0.3372
4 | 0.0449 | 0.0011 | 0.92731
5 | 0.0449 | 0.0021 | 1.7703
6 | 0.0449 | 0.0001 | 0.084301
7 | 0.0672 | -0.0012 | -1.0116
8 | 0.0672 | -0.0012 | -1.0116
9 | 0.0672 | -0.0022 | -1.8546
10 | 0.0895 | -0.0005 | -0.4215
11 | 0.0895 | 0.0005 | 0.4215
12 | 0.0895 | -0.0015 | -1.2645
13 | 0.1118 | 0.0012 | 1.0116
14 | 0.1118 | 0.0002 | 0.1686
15 | 0.1118 | 0.0012 | 1.0116

## Muli vs one point calibration
Παράδειγμα 1 |  | Παράδειγμα 2
C | Response | C (μΜ) | Response (λ=280 nm)
1 | 12.1 | 0 | 0.0102
2 | 14.2 | 10 | 0.0552
3 | 15.8 | 20 | 0.1067
4 | 18 | 30 | 0.1586
5 | 19.6 | 40 | 0.2198
6 | 22.1 | 50 | 0.2755

## Ζυγισμένη Παλινδρόμηση
C (μg/mL) | Response Factor | C (μg/mL) | Response Factor
0.01 | 0.05481 | 0.1 | 0.049
0.01 | 0.05683 | 0.1 | 0.044
0.01 | 0.05459 | 0.3 | 0.159
0.01 | 0.05601 | 0.3 | 0.127
0.01 | 0.05483 | 0.75 | 0.355
0.02 | 0.11498 | 0.75 | 0.297
0.02 | 0.11437 | 1 | 0.453
0.02 | 0.11092 | 1 | 0.389
0.02 | 0.11422 | 3 | 1.505
0.02 | 0.11452 | 3 | 1.252
2 | 10.8545 | 7.5 | 3.664
2 | 10.5527 | 7.5 | 2.991
2 | 10.7418 | 10 | 4.634
2 | 10.9512 | 10 | 3.953
2 | 10.9851 | 30 | 14.524
4 | 23.4982 | 30 | 12.112
4 | 22.4642 | 75 | 33.93
4 | 22.9883 | 75 | 28.777
4 | 23.2985 | 100 | 46.81
4 | 22.8048 | 100 | 38.985